Gütesiegel Gesunde Schule Tirol

Aufzeichnungen der Raumklimamessungen

Schule:

Raum:

| Datum | Zeitpunkt | CO2-Messungen | Temperatur | Luftfeuchtigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MO | 8:00 |  |  |  |
|  | 8:10 |  |  |  |
|  | 8:20 |  |  |  |
|  | 8:30 |  |  |  |
|  | 8:40 |  |  |  |
|  | 8:50 |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |
|  | 9:10 |  |  |  |
|  | 9:20 |  |  |  |
|  | 9:30 |  |  |  |
|  | 9:40 |  |  |  |
|  | 9:50 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 10:10 |  |  |  |
|  | 10:20 |  |  |  |
|  | 10:30 |  |  |  |
|  | 10:40 |  |  |  |
|  | 10:50 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 11:10 |  |  |  |
|  | 11:20 |  |  |  |
|  | 11:30 |  |  |  |
|  | 11:40 |  |  |  |
|  | 11:50 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 12:10 |  |  |  |
|  | 12:20 |  |  |  |
|  | 12:30 |  |  |  |
|  | 12:40 |  |  |  |
|  | 12:50 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 13:10 |  |  |  |
|  | 13:20 |  |  |  |
|  | 13:30 |  |  |  |
|  | 13:40 |  |  |  |
|  | 13:50 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |

CO2	 0 = fast jede Stunde über 2400 ppm

1 = nur selten über 2400 ppm, im Schnitt (3 von 5 Werten) unter 1800 ppm

2 = nur selten über 1800 ppm, im Schnitt unter 1200 ppm

3 = nur selten über 1400 ppm, im Schnitt unter 1000 ppm

Temperatur: Eine Temperatur zwischen 21 - 23 °C (Winter) bzw. zwischen 22 - 26 °C (Sommer) ist anzustreben.

Luftfeuchtigkeit: Optimal ist ein Wert zwischen 40 – 60 %, jedenfalls sollte die Luftfeuchtigkeit nie unter 30% sein.

| Datum | Zeitpunkt | CO2-Messungen | Temperatur | Luftfeuchtigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI | 8:00 |  |  |  |
|  | 8:10 |  |  |  |
|  | 8:20 |  |  |  |
|  | 8:30 |  |  |  |
|  | 8:40 |  |  |  |
|  | 8:50 |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |
|  | 9:10 |  |  |  |
|  | 9:20 |  |  |  |
|  | 9:30 |  |  |  |
|  | 9:40 |  |  |  |
|  | 9:50 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 10:10 |  |  |  |
|  | 10:20 |  |  |  |
|  | 10:30 |  |  |  |
|  | 10:40 |  |  |  |
|  | 10:50 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 11:10 |  |  |  |
|  | 11:20 |  |  |  |
|  | 11:30 |  |  |  |
|  | 11:40 |  |  |  |
|  | 11:50 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 12:10 |  |  |  |
|  | 12:20 |  |  |  |
|  | 12:30 |  |  |  |
|  | 12:40 |  |  |  |
|  | 12:50 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 13:10 |  |  |  |
|  | 13:20 |  |  |  |
|  | 13:30 |  |  |  |
|  | 13:40 |  |  |  |
|  | 13:50 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |

CO2	 0 = fast jede Stunde über 2400 ppm

1 = nur selten über 2400 ppm, im Schnitt (3 von 5 Werten) unter 1800 ppm

2 = nur selten über 1800 ppm, im Schnitt unter 1200 ppm

3 = nur selten über 1400 ppm, im Schnitt unter 1000 ppm

Temperatur: Eine Temperatur zwischen 21 und 23 °C (Winter) bzw. zwischen 22 und 26 °C (Sommer) ist anzustreben.

Luftfeuchtigkeit: Optimal ist ein Wert zwischen 40 – 60 %, jedenfalls sollte die Luftfeuchtigkeit nie unter 30% sein.

| Datum | Zeitpunkt | CO2-Messungen | Temperatur | Luftfeuchtigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MI | 8:00 |  |  |  |
|  | 8:10 |  |  |  |
|  | 8:20 |  |  |  |
|  | 8:30 |  |  |  |
|  | 8:40 |  |  |  |
|  | 8:50 |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |
|  | 9:10 |  |  |  |
|  | 9:20 |  |  |  |
|  | 9:30 |  |  |  |
|  | 9:40 |  |  |  |
|  | 9:50 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 10:10 |  |  |  |
|  | 10:20 |  |  |  |
|  | 10:30 |  |  |  |
|  | 10:40 |  |  |  |
|  | 10:50 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 11:10 |  |  |  |
|  | 11:20 |  |  |  |
|  | 11:30 |  |  |  |
|  | 11:40 |  |  |  |
|  | 11:50 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 12:10 |  |  |  |
|  | 12:20 |  |  |  |
|  | 12:30 |  |  |  |
|  | 12:40 |  |  |  |
|  | 12:50 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 13:10 |  |  |  |
|  | 13:20 |  |  |  |
|  | 13:30 |  |  |  |
|  | 13:40 |  |  |  |
|  | 13:50 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |

CO2	 0 = fast jede Stunde über 2400 ppm

1 = nur selten über 2400 ppm, im Schnitt (3 von 5 Werten) unter 1800 ppm

2 = nur selten über 1800 ppm, im Schnitt unter 1200 ppm

3 = nur selten über 1400 ppm, im Schnitt unter 1000 ppm

Temperatur: Eine Temperatur zwischen 21 und 23 °C (Winter) bzw. zwischen 22 und 26 °C (Sommer) ist anzustreben.

Luftfeuchtigkeit: Optimal ist ein Wert zwischen 40 – 60 %, jedenfalls sollte die Luftfeuchtigkeit nie unter 30% sein.

| Datum | Zeitpunkt | CO2-Messungen | Temperatur | Luftfeuchtigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DO | 8:00 |  |  |  |
|  | 8:10 |  |  |  |
|  | 8:20 |  |  |  |
|  | 8:30 |  |  |  |
|  | 8:40 |  |  |  |
|  | 8:50 |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |
|  | 9:10 |  |  |  |
|  | 9:20 |  |  |  |
|  | 9:30 |  |  |  |
|  | 9:40 |  |  |  |
|  | 9:50 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 10:10 |  |  |  |
|  | 10:20 |  |  |  |
|  | 10:30 |  |  |  |
|  | 10:40 |  |  |  |
|  | 10:50 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 11:10 |  |  |  |
|  | 11:20 |  |  |  |
|  | 11:30 |  |  |  |
|  | 11:40 |  |  |  |
|  | 11:50 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 12:10 |  |  |  |
|  | 12:20 |  |  |  |
|  | 12:30 |  |  |  |
|  | 12:40 |  |  |  |
|  | 12:50 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 13:10 |  |  |  |
|  | 13:20 |  |  |  |
|  | 13:30 |  |  |  |
|  | 13:40 |  |  |  |
|  | 13:50 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |

CO2	 0 = fast jede Stunde über 2400 ppm

1 = nur selten über 2400 ppm, im Schnitt (3 von 5 Werten) unter 1800 ppm

2 = nur selten über 1800 ppm, im Schnitt unter 1200 ppm

3 = nur selten über 1400 ppm, im Schnitt unter 1000 ppm

Temperatur: Eine Temperatur zwischen 21 und 23 °C (Winter) bzw. zwischen 22 und 26 °C (Sommer) ist anzustreben.

Luftfeuchtigkeit: Optimal ist ein Wert zwischen 40 – 60 %, jedenfalls sollte die Luftfeuchtigkeit nie unter 30% sein.

| Datum | Zeitpunkt | CO2-Messungen | Temperatur | Luftfeuchtigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR | 8:00 |  |  |  |
|  | 8:10 |  |  |  |
|  | 8:20 |  |  |  |
|  | 8:30 |  |  |  |
|  | 8:40 |  |  |  |
|  | 8:50 |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |
|  | 9:10 |  |  |  |
|  | 9:20 |  |  |  |
|  | 9:30 |  |  |  |
|  | 9:40 |  |  |  |
|  | 9:50 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 10:10 |  |  |  |
|  | 10:20 |  |  |  |
|  | 10:30 |  |  |  |
|  | 10:40 |  |  |  |
|  | 10:50 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 11:10 |  |  |  |
|  | 11:20 |  |  |  |
|  | 11:30 |  |  |  |
|  | 11:40 |  |  |  |
|  | 11:50 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 12:10 |  |  |  |
|  | 12:20 |  |  |  |
|  | 12:30 |  |  |  |
|  | 12:40 |  |  |  |
|  | 12:50 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 13:10 |  |  |  |
|  | 13:20 |  |  |  |
|  | 13:30 |  |  |  |
|  | 13:40 |  |  |  |
|  | 13:50 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |

CO2	0 = fast jede Stunde über 2400 ppm

1 = nur selten über 2400 ppm, im Schnitt (3 von 5 Werten) unter 1800 ppm

2 = nur selten über 1800 ppm, im Schnitt unter 1200 ppm

3 = nur selten über 1400 ppm, im Schnitt unter 1000 ppm

Temperatur: Eine Temperatur zwischen 21 und 23 °C (Winter) bzw. zwischen 22 und 26 °C (Sommer) ist anzustreben.

Luftfeuchtigkeit: Optimal ist ein Wert zwischen 40 – 60 %, jedenfalls sollte die Luftfeuchtigkeit nie unter 30% sein.